响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司2026年新华西街分公司政府后院热力站电料采购询价公告
响应文件

投标人：                            （盖单位章）
2026年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	呼和浩特富泰热力股份有限公司2026年新华西街分公司政府后院热力站电料采购项目
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

附件：           

	序号
	物料名称
	规格
	单位
	数量
	项目
	库存组织

	1
	防水电缆
	3*10+1
	米
	25
	
	新华西供暖分公司

	2
	防水电缆
	3*50+1*25
	米
	40
	
	新华西供暖分公司

	3
	开口铜线鼻
	200a
	个
	100
	
	新华西供暖分公司

	4
	电缆标牌
	
	片
	200
	
	新华西供暖分公司

	5
	黑扎带
	阻燃
	包
	2
	
	新华西供暖分公司

	6
	桥架
	200*100
	米
	36
	
	新华西供暖分公司

	7
	防锈漆
	灰色13公斤
	桶
	3
	
	新华西供暖分公司

	8
	稀料
	7公斤
	桶
	2
	
	新华西供暖分公司


